Anexa 26

Cod formular: UMFVBT-PS/DRU/52/2024 - 26

| Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara Facultatea/Direcția Departamentul/Serviciul _____________ Catedra/Clinica universitară/Compartimentul ______________________ | Aprob Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu |
| --- | --- |

ANEXĂ LA FIȘA POSTULUI Nr. _________________________

privind obligațiile conducătorilor locurilor de muncă sau asimilaților acestora privind apărarea împotriva incendiilor

A. Obligații principale:

  Organizează, îndrumă și controlează activitatea de prevenire și stingerea incendiilor în sectoarele de activitate pe care le coordonează, conform legislației în vigoare.

  Organizează și execută instruirea personalului din subordine în domeniul apărării împotriva incendiilor (instructaj specific locului de muncă, instructaj periodic, instructaj pentru lucrări periculoase, instructaj pentru personalul din afara universității) cu sprijinul cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, asigură testarea personalului și verifică eficiența instruirii.

  Asigură menținerea permanentă în stare de funcționare a echipamentelor care asigură intervenția în caz de incendiu, detectarea și semnalizarea pericolului de incendiu, controlând periodic starea acestora și luând măsuri de remediere a defecțiunilor.

  Propune dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de primă intervenție în caz de incendiu prevăzute de norme și acționează pentru păstrarea lor în stare de funcționare, asigurând mentenanța acestora.

  Identifică pericolele de incendiu (prize defecte, conductori neizolați, instalații electrice defecte, conexiuni electrice defecte, scurtcircuite, substanțe chimice inflamabile și reacții chimice periculoase în laboratoare, scântei periculoase, țigări și chibrituri aprinse etc.) date de sursele de aprindere potențiale și iau măsuri de prevenire/înlăturare a acestora. Sursele de aprindere potențiale pot fi: de natură termică (obiecte incandescente sau cu flacără deschisă, radiație termică produsă de echipamente/aparatură/instalații), de natură electrică (arcuri și scântei electrice, electricitate statică, conductori electrici supraîncălziți), de natură mecanică (scântei rezultate la prelucrarea mecanică prin așchiere a materialelor metalice, la sudură, la frecare și altele asemenea), de natură chimică (reacții exoterme, substanțe inflamabile etc).

  Acționează, conform procedurilor stabilite, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu și anunță imediat conducerea universității despre orice incendiu apărut la locul de muncă sau în alte spații ale universității despre care a luat cunoștință.

  Asigură și răspund de instruirea personalului pentru intervenția în caz de incendiu, coordonează acțiunea de stingere până la sosirea celorlalte forțe de intervenție.

  Asigură dotarea personalului din subordine care participă la prima intervenție în caz de incendiu cu echipament individual de protecție împotriva incendiilor.

  Interzic utilizarea instalațiilor electrice, de gaze, de încălzire, de apă, de ventilație și condiționare defecte sau improvizate care induc pericole de incendiu sau care nu funcționează în conformitate cu reglementările în vigoare privitoare la apărarea împotriva incendiilor.

  Propun conducerii universității oprirea activității în cazul în care instalațiile și echipamentele de lucru prezintă pericol de incendiu care pune viața salariaților în pericol.

  Răspund de realizarea la termenele stabilite a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor ce le revin nemijlocit, precum și a acelora care revin personalului din subordine.

  Controlează și urmăresc respectarea reglementărilor legale privind substanțele periculoase, executarea lucrărilor cu foc deschis, interzicerea fumatului la locul de muncă și în orice alt spațiu închis al universității, gestionarea ambalajelor și deșeurilor combustibile.

  Iau măsuri pentru ca permanent căile de acces să rămână libere, neblocate, pentru a permite, la nevoie, intervenția serviciilor specializate, accesul la mijloacele proprii de stingere a incendiilor, evacuarea în siguranță a personalului și a bunurilor.

  Răspund de respectarea disciplinei la locul de muncă de către personalul din subordine, sancționează în limitele drepturilor legale sau propun sancționarea celor vinovați de abateri de la normele privind apărarea împotriva incendiilor.

  Furnizează persoanelor abilitate toate datele și informațiile referitoare la producerea incendiilor.

  Acordă ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui salariat aflat într-o situație de pericol.

  Îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute în documentele interne și în legislația privind apărarea împotriva incendiilor.

B. Responsabilități și obligații specifice:

  Completează, înscriu și afișează, la loc vizibil, datele privind organizarea intervenției de stingere a incendiilor la locul de muncă, pe un formular tipărit pe material rezistent, date aprobate de către cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. Aceste date cuprind următoarele:

a) Stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare și de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situații de urgență, a conducătorului locului de muncă, proprietarului/patronului/administratorului, precum și a specialiștilor și a altor forțe stabilite să participe la stingerea incendiilor.

b) Stabilirea sistemelor, instalațiilor și dispozitivelor de limitare a propagării și de stingere a incendiilor, a stingătoarelor și a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare și de protecție a personalului, precizând numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă.

c) Stabilirea componentei echipelor care trebuie să asigure salvarea și evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru și în afara programului.

d) Organizarea efectivă a intervenției, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcțiune mijloacele tehnice din dotare de stingere și de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operațiuni la instalațiile utilitare și, după caz, la echipamente și utilaje tehnologice.

  Elaborează și afișează la locurile de muncă, în întregime sau în sinteză, instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor specifice locurilor de muncă din subordine, instrucțiuni care se verifică de către cadrul tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor și se aprobă de administrator/conducătorul instituției.

  Asigură amplasarea, montarea și păstrarea integrității indicatoarelor de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare și/sau informare care marchează pericolul de incendiu.

  Dacă în sectorul de activitate pe care-l conduc se execută operațiuni cu foc deschis, asigură măsuri pentru următoarele:

a) Pregătirea locului;

b) Instruirea personalului;

c) Controlul după terminarea lucrării.

  După terminarea lucrării cu foc deschis, șeful sectorului de activitate, asigură următoarele măsuri:

a) Verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

b) Descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

c) Verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d) Depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

e) Reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) Colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

  Efectuează zilnic sau pe schimb, după caz, controlul propriu al respectării normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Constatările, măsurile și deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoștință, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

  Efectuează, ca factor de decizie în sectorul său de activitate, exerciții inopinate de intervenție în caz de incendiu

  Dețin fișele tehnice de securitate specifice substanțelor chimice periculoase folosite, utilizează instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit fișelor tehnice de securitate/instrucțiunilor tehnice după caz.

  Participă la analiza semestrială sau anuală privind activitatea de apărare împotriva incendiilor desfășurată de instituție, precum și cu prilejul finalizării controalelor și după producerea unor incendii în sectorul său de activitate și aplică măsurile prevăzute pentru sectorul său de activitate.

  Răspund de însușirea, respectarea și aplicarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la locul de muncă, laboratoarele de lucrări practice, centre de cercetare, ateliere, amfiteatre, săli de lucrări și de studiu.

  Răspund de asigurarea respectării, de către personalul din subordine, a interzicerii complete a fumatului la locul de muncă și în toate spațiile închise ale universității.

| B. Întocmit de: 1. Numele și prenumele: ____________ Funcția: _________________ Semnătura ..... Data întocmirii __________ | C. Am luat la cunoștință: Numele și prenumele: _____________ Funcția: _______________________ Semnătura ..... Data __________ |
| --- | --- |
| D. Contrasemnează: Numele și prenumele: __________ Funcția: _______________ Semnătura ..... Data ___________ |  |